## 检查过程导入模板
安 全 检 查 结 果 录 入
序号 | 负面事实 | 整改建议 | 问题分类 | 专业类型 | 专家姓名 | 检查日期
1 | 一楼堆放有空纸箱、气柱袋等杂物； | 立即对杂物进行清理 | 物的不安全状态 | 消防安全 | 匡正平 | 2026-03-23
2 | X-LL动力配电箱上电压表未张贴检验标志。侧面墙上开关无用途标识； | 张贴检验标志，对开关增加用途标识 | 物的不安全状态 | 标志标识 | 匡正平 | 2026-03-23
3 | 温度控制台上电流表未张贴检验标志； | 张贴检验标志 | 物的不安全状态 | 标志标识 | 黄炎平 | 2026-03-23
4 | 危化品领用表领用人只有一人签字，未体现“双领双退”要求。 | 严格落实“双领双退”要求，规范领用流程 | 管理上的缺陷 | 记录许可 | 赵安旭 | 2026-03-23

## 附录 (hidden)
检查意见 | 集团检查 | 板块检查 | 成员单位检查 | 外部检查 | 人的不安全行为 | 物的不安全状态 | 环境的不安全因素 | 管理上的缺陷
超出预期 | 日常检查 | 年度 | 日常检查 |  | 违章指挥 | 安全防护 | 文明施工 | 资质证照
符合 | 专项检查 | 月度 | 定期安全检查 |  | 违规操作 | 脚手架 | 办公场所 | 机构职责
基本符合 | 综合性检查 | 节假日检查 |  |  | 违规拆除 | 施工用电 | 通道 | 制度体系
不符合 |  | 专业性检查 |  |  | 违规攀爬 | 施工机具 | 场地问题 | 教育培训
|  | 领导带班检查 |  |  | 高处作业 | 材料危险摆放 | 采光照明 | 安全投入
|  | 网络化管理检查 |  |  | 个人防护 | 机械设备 | 扬尘通风 | 应急管理
|  | 领导责任田检查 |  |  | 冒险作业 | 车辆安全 | 积水湿滑 | 职业健康
[5 empty] | 状态异常 | 消防安全 |  | 环境保护
[6 empty] | 危险化学品 |  | 记录许可
[6 empty] | 气瓶 |  | 交叉作业
[6 empty] | 标志标识 |  | 辐射作业
卫生与防疫
警示警戒监护